## Pamata
PASŪTĪTĀJS: TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA TALSU NOVADA MUZEJS
UZŅĒMĒJS:
BŪVNIECĪBAS ADRESE UN NOSAUKUMS: TALSU NOVADA KRĀJUMA ĒKAS GALERIJAS ATJAUNOŠANA
KĀRĻA MĪLENBAHA IELA 19, TALSI, LV - 3201
Lokālā tāme Nr. 1-1
[7 empty] | Vienas vienības cena €/mv |  |  |  |  | Kopējās izmaksas, €
Nr | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs | Mērv. | Daudzums | Laika norma, c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, € | Darbietilpība, c/h | Darba alga, € | Materiāli, € | Mehānismi, € | Summa, €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
1 | Līg. c. | Būvlaukuma žoga izveidošana | m | 34
2 | Līg. c. | Pārvietojamās tualetes uzstādīšana | gb. | 1
3 | Līg. c. | Pārvietojamās moduļmājas uzstādīšana (paredzēts 4 cilvēkiem) | gb. | 1
4 | Līg. c. | Objekta plakāta izgatavošana | gb. | 1
5 | Līg. c. | Pagaidu uzskaites skapja uzstādīšana, noma
6 | Līg. c. | Ugunsdzēsības stenda nokomplektēšana, uzstādīšana | kpl | 1
ZEMES DARBI
7 | Līg. c. | Grunts izrakšana no būves pamatiem (h= 0,25 m) | m₃ | 10
8 | Līg. c. | Pamatu rakšana ar roku darbu | m₃ | 1.1
9 | Līg. c. | Pamatu aizbēršana ar pievesto minerālo grunti, blietējot pa kārtām | m₃ | 0.4
PAMATI
10 | Līg. c. | Šķembu pamatnes izveidošana zem pamatiem (b = 15 cm) | m₃ | 0.7
|  | dolomīta šķembas (fr. 5-45; b= 150) | m₃ | 0.77
11 | Līg. c. | Armatūras siešana stabveida pamatiem PS - 1;2;3 (11 gab., h - 2,31 m - 1,5 m) | kg | 350
|  | Stiegras 10 mm, B500B | kg | 89.7
|  | Stiegras 6 mm, Al | kg. | 30, 60
|  | Palīgmateriāli | kpl | 18
12 | Līg. c. | Veidņu mont. un demont. stabveida pamatiem PS - 1;2;3 | m₂ | 12.6
13 | Līg. c. | Pamatu horizontālas hidroizolācijas izveidošana | m₃ | 7.6
|  | ruberoīds | m₂ | 9.12
14 | Līg. c. | Metāla detaļas stabveida pamatiem PS -1;2;3 (11 gab) | gb. | 11
|  | metāla detaļas (gruntētas) | gb. | 11
15 | Līg. c. | Betonēšanas darbi stabveida pamatiem PS - 1;2;3 (11 gab) | m₃ | 3.8
|  | Betons klase C 16/20 | m₃ | 3.99
16 | Līg. c. | Grunts uzbēršana galerijas pamatnei | m₃ | 1.2
|  | Smilts | m₃ | 1.32
GALERIJA UN BALKONS
17 | Līg. c. | Koka konstrukcijas montāža; | m₃ | 3.57
|  | koka sijas 100 x 200 | m₃ | 3.56
|  | koka sijas 75 x 200 | m₃ | 0.31
|  | koka statņi 100 x 100 | m₃ | 0.42
|  | koka statņi balkonam 200 x 200 | m₃ | 0.53
|  | galerijas koka spāres 50 x 200 | m₃ | 0.88
|  | skrūves, dībeļi, būvkalumi | kpl | 1
18 | Līg. c. | Galerijas kāpņu izbūve | gb. | 2
|  | īso kāpņu vaigi 100 x 200 (h) | m₃ | 0.13
|  | lenteri | m₃ | 0.13
|  | pakāpieni 1100 mm | gb. | 3
|  | pakāpieni 1600 mm | gb. | 4
19 | Līg. c. | Balkona kāpņu izbūve un atz. + 3,170 | m₂ | 7
|  | garo kāpņu 4,4 m vaigi 75 x 300 (h) | m₃ | 0.28
|  | lenteri 50 x 75 | m₃ | 0.3
|  | pakāpieni 800 mm | gb. | 15
|  | margas h - 0,9 m | m | 12
Grīdas
20 | Līg. c. | Galerijas dēļu grīdas izveidošana (b = 40) | m₂ | 40
|  | terases dēļi 40 x 140 | m₂ | 44
21 | Līg. c. | Balkona dēļun grīdas izveidošana (b = 40) | m₂ | 9.68
Jumts
22 | Līg. c. | Polikarbonāta lokšņu jumta apšuvums (b = 10 mm) | m₂ | 35.6
|  | polikarbonāta loksnes ar galu noslēgumiem un savienojuma elem. | m₂ | 39.16
|  | palīgmateriāli | kpl | 3.56
23 | Līg. c. | Karnīzes un jumta malas apšūšana ar koka dēļiem | m₃ | 12.5
|  | koka apdares dēļi | m₃ | 0.25
|  | naglas | kg | 3
|  | Pinotex Classic | l | 5
24 | Līg. c. | Skārda karnīzu uzstādīšana | m₂ | 3.8
|  | skārds | m₂ | 4.18
|  | skrūves | gb. | 23
25 | Līg. c. | Jumta malas skārda detaļas uzstādīšana | m₂ | 4.78
|  | skārds | m₂ | 5.26
|  | skrūves | gb. | 29
26 | Līg. c. | Skārda notekreņu uzstādīšana | m | 29.28
|  | teknes | m | 33
|  | teknes āķis | gb. | 30
|  | teknes gals | gb. | 2
|  | skrūves | gb. | 59
|  | silikons | gb. | 1.76
|  | kniedes | gb. | 98
27 | Līg. c. | Skārda notekcauruļu uzstādīšana | m | 5.4
|  | notekcaurules | m | 5.67
|  | caurules stiprinājums ar dībeli | gb. | 4
|  | piltuves | gb. | 2
|  | veidgabali, līkums | gb. | 7
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
28 | Līg. c. | Betona bruģakmeņu pieslēgumu kāpnēm izbūve (b = 60 cm) | m₂ | 5.8
|  | betona bruģis b = 60 mm | m₂ | 6.09
|  | izsijas - 50mm | m₃ | 1
29 | Līg. c. | Grants seguma izveidošana | m₂ | 28
|  | grants | m₃ | 6.16
30 | Līg. c. | Melnzemes uzbēršana zālāju sējumiem | m₂ | 50
|  | melnzeme | m₃ | 11
|  | zāliena sēklas | kg | 1.1
31 | Līg. c. | Būvgružu savākšana un aizvešana | m₃ | 2
|  | gružu konteiners | gb. | 1
Kopā:
Transporta izdevumi no materiālu izdevumiem:
Kopā izmaksas:
Sastādīja:

## Nr.1
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem N.1
Vispārējie celtniecības darbi.
PASŪTĪTĀJS: TALSU NOVADA MUZEJS REĢ.NR.40900016916
UZŅĒMĒJS:
BŪVNIECĪBAS ADRESE UN NOSAUKUMS: KĀRĻA MĪLENBAHA IELA 19, TALSI, TALSU NOVADS LV - 3201
Par kopējo summu, €:
Kopējā darbietilpība, c/h
Lokālās tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Darba ietilpība, (c/h) |  | Tai skaitā |  | Būvdarbu izmaksas, (€)
|  |  | Darba alga,(€) | Materiāli, (€) | Mehānismi, (€)
1 | Vispārējie celtniecības darbi
Kopā būvdarbi:
Virsizdevumi
Peļņa:
|  |  |  | Kopā: | bez PVN
|  |  |  | PVN | 21%
Pavisam kopā: