## Tāme Mazgātava
Pasūtītājs: Talsu novada izglītības pārvalde
Būvdarbu veicējs:
Lokālā tāme Nr. 1
Virtuves vienkāršota atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:virtuves trauku mazgātavas telpas vienkaršota atjaunošana
Būves nosaukums: ​Virbu sākumskola
Objekta adrese: Torņu iela 21, Jaunpagasts, Virbu pag.,Talsu nov.,LV-3292
Pasūtījuma numurs:
Tāme sastādīta 2020.gada tirgus cenās | [8 empty] | Darba ietilpība C/st:
Tāme sastādīta:
Objekta izmaksas:
[5 empty] | Darba | Vienības izmaksa, |  |  |  |  | Kopējās izmaksas,
Nr. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
p. | 49, |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  | c/h | €/h | € | € | € | € | c/st | € | € | € | €
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Demontāžas, sagatavošanās darbi
2 | Griestu attīrīšana | m2 | 5.88
3 | Ventilācijas iekārtas daļēja demontāža montāža, iesegšana | kompl | 1
4 | Esošā betona grīdas, flīžu un kājlīstu demontāža, grīdas virsmas attīrīšana | m2 | 5.88
5 | Sienas attīrīšana no flīzēm | m2 | 7.68
6 | Sienu attīrīšana no krāsojuma | m2 | 5.02
7 | virtuves iekārtu demontāža/montāza | kompl | 3
8 | Izlietņu demontāza saglabājot | gb | 1
9 | Esošo santehnikas cauruļu demontāža | m | 11
10 | Esošu radiatoru demontāza | gb | 1
11 | Esošo kanalizācijas cauruļu atkalšana demontāža līdz guļvadam | m | 6
12 | Citu elementu demontāža, atvienošana | kompl. | 1
13 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 3
14 | Mitruma nosūceja noma | dienas | 10
15 | Mūra sienu sagatavošana
16 | Sienu gruntēšana | m2 | 12.7
17 | Grunts Knauf Betonkontakt | kg | 3.81
18 | dziļumgrunts | l | 1.27
19 | Sienu armēšana | m2 | 12.7
20 | ģipša apmetums Knauf MP-75 | kg | 101.6
21 | stiklšiedras siets | m2 | 16.51
22 | metāla stūra šina | m | 20
23 | Kestonit LH | kg | 31.75
24 | Nobeiguma špakteles uzklāšana | m2 | 5.02
25 | Nobeiguma špaktele | kg | 8.534
26 | Sienu slīpēšana un krāsošana
27 | Nobeiguma špakteles slīpēšana | m2 | 5.02
28 | smilšpapīrs | m | 0.502
29 | Sienu gruntēšana un krāsošana 2x | m2 | 5.02
30 | dziļumgrunts | l | 1.004
31 | krāsotāja līmlenta | gb | 2
32 | Krāsa ar toni | l | 1.255
33 | Griestu apdare
34 | Griestu gruntēšana | m2 | 5.88
35 | Grunts Knauf Betonkontakt | kg | 1.764
36 | dziļumgrunts | l | 0.588
37 | Griestu armēšana | m2 | 5.88
38 | ģipša apmetums Knauf MP-75 | kg | 47.04
39 | stiklšiedras siets | m2 | 7.644
40 | Nobeiguma špakteles uzklāšana | m2 | 5.88
41 | Nobeiguma špaktele | kg | 9.996
42 | Griestu slīpēšana un krāsošana
43 | Nobeiguma špakteles slīpēšana | m2 | 5.88
44 | smilšpapīrs | m | 0.588
45 | Griestu gruntēšana un krāsošana 2x | m2 | 5.8
46 | dziļumgrunts | l | 1.16
47 | krāsotāja līmlenta | gb | 2
48 | Krāsa ar toni | l | 1.47
49 | Sienas apdare - flīzējot h-1,6
50 | Sienu gruntēšana | m2 | 7.68
51 | betonkontakt grunts ceresit CT 19 | kg | 1.536
52 | Sienas hidroizolēšana 2x | m2 | 7.68
53 | ceresit CL 51 | kg | 2.304
54 | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
55 | Sienas flīzēšana 20*25cm | m2 | 7.68
56 | keramiskās flīzes | m2 | 8.5248
57 | elastīgā flīžū līme | kg | 34.0992
58 | šuvotājs | kg | 3.4099
59 | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
60 | Grīdas izbūve
61 | Grīdas pamatnes izbūve (hidroizolācija, siltumizolācija - putupolisteriols 50mm, betons 50mm) | m2 | 5.88
62 | Grīdas hidroizolēšana 2x | m2 | 5.8
63 | ceresit CL 51 | kg | 1.74
64 | CERESIT CL152 Blīvējošā lente | gb | 1
65 | Grīdas flīzēšana 25*25cm | m2 | 5.8
66 | keramiskās flīzes | m2 | 6.438
67 | elastīgā flīžū līme | kg | 19.72
68 | šuvotājs | kg | 3.77
69 | hermētiķis šuvju krāsā | gb | 2
70 | Durvju krāsošana
71 | Durvju krāsošana | gb | 1
72 | špakteles slīpēšana | m2 | 4.6
73 | smilšpapīrs | m | 0.46
74 | krāsotāja līmlenta | gb | 2
75 | Krāsa ar toni | l | 1.15
76 | Santeknikas montāža
77 | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | vietas | 1
78 | Daudzslāņu caurules montāža | m | 9
79 | Kausējamā daudzslāņu caurule d20 | m | 9.9
80 | Stiprinājuma kronšteini | gb | 21
81 | Veidgabalu montāža | gb | 8
82 | līkums 90gr | gb | 9
83 | trejgabals | gb | 2
84 | savienojums | gb | 2
85 | sienas līkums d20x 1/2" | gb | 2
86 | Noslēgventīļu montāža | gb | 2
87 | lodveida ventīļi | gb | 2
88 | jaucejkrāna kronšteins | gb | 1
89 | Stacionārā kārstā ūdens jaucējvārsta montāža | kompl. | 1
90 | jaucējvārsts | kompl. | 1
91 | pieslēgi | gb | 3
92 | Metāla izlietnes montāža | gb | 1
93 | izlietne lielā | gb | 1
94 | sifons | gb | 2
95 | izlietnes krāns | gb | 2
96 | lokanais pievads | gb | 4
97 | Radiatoru montāža | gb | 1
98 | radiatori | gb | 1
99 | termogalvas | gb | 1
100 | palīgmateriāli | kompl. | 1
101 | Ventilācijas restes uzstādīšana | gb | 3
102 | Ventilācijas restes,difuzori | gb | 1
103 | palīgmateriāli | kompl. | 1
104 | Kanalizācijas trubu montāža
105 | Kanalizācijas trubu montāža | m | 7
106 | kanalizācijas caurule d110 (2000mm) | gb | 3
107 | d110 90gr | gb | 5
108 | d110 trejgabals | gb | 4
109 | pāreja d110 uz d50 | gb | 1
110 | pāreja d110 uz d75 | gb | 1
111 | kanalizācijas caurule d50(1000mm) | gb | 4
112 | traps | gb | 1
113 | d75 90gr | gb | 1
114 | d50 90gr | gb | 6
115 | d50 trejgabali | gb | 4
116 | revīzijas lūka d110 | gb | 1
117 | palīgmateriāli | kompl. | 1
118 | Kanalizācijas trubu aizsegšana grīdas līmenī | m | 3
119 | gatavā grīdas maisījums | kg | 45
120 | Elektromontāžas darbi
121 | Kabeļu šahtu frēzēšana sienās un aiztaisīšana ar ģipša apmetumu | m | 12
122 | Slēdžu un konatktligzdu kārbu izfrēzēšana | gb | 2
123 | Mehānismu un kārbu montāža | gb | 2
124 | eletroģipsis | kg | 25
125 | Z/a slēdzis 1 pola | gb | 1
126 | z/a kontaktligzda 1 vietīga ar rāmīti | gb | 4
127 | Apgaismojuma montāža | gb | 2
128 | LED paneļi | gb | 2
129 | trīsfāzu kontaktligzdas izbūve | gb | 2
130 | trīsfāžu automāts 25 A | gb | 2
131 | automātiskais slēdzis 1 polu 25A | gb | 1
132 | automātiskais slēdzis 1 polu 16A | gb | 2
133 | automātiskais slēdzis 1 polu 10A | gb | 1
134 | Kabeļu montāža | m | 25
135 | kabelis 3*1,5mm | m | 18
136 | kabelis 3*2,5mm | m | 13
137 | palīgmateriāli, klemmes, skavas u.c. | kompl. | 1
[9 empty] | Kopā €: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% €: | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 3% €: | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Uzņēmuma virsizdevumi 7% €: | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | Plānotie uzkrājumi 5% €: | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | Kopā €: | 0
[9 empty] | PVN 21% | 0
[7 empty] | Kopsumma ar PVN €: |  |  | 0
Sastādīja:
| Būvkomersanta sertifikāta Nr. | 11318
Būvkomersanta sertifikāta Nr.
Pasūtītājs : | [6 empty] | Izpildītājs:
___________________(______________) | [6 empty] | ____________________________________
|  | zv | [10 empty] | zv