## TĀME
Lokālā tāme Nr.
Vispārceltnieciskie darbi
Būves nosaukums: Talsu pamatskola
Objekta nosaukums: ūdensvada pieslēguma izveide Talsu pamatskolas ēdināšanas telpās
Objekta adrese: Gaismas iela 1, Talsi
[9 empty] | Darba ietilpība C/st: | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2024. gada cenās | [8 empty] | Objekta izmaksas AR PVN: | 0
[5 empty] | Darba | Vienības izmaksa |  |  |  |  | Kopējās izmaksas
Nr. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | samaksa | tai skaitā |  |  |  | Darba | tai skaitā
| pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | likme | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | ietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
|  |  |  | C/h | €/h | € | € | € | € | C/st | € | € | € | €
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Pāreja ar ārējo vītni 25x3/4; TECEflex | gab | 1
2 | Pāreja ar ārējo vītni 32x1; TECEflex | gab | 1
3 | Savienojums/pāreja 32x25mm TECEflex | gab | 1
4 | Līkums 16x16mm 90° TECEflex | gab | 2
5 | Līkums 25x25mm 90° TECEflex | gab | 3
6 | Līkums 32x32mm 90° TECEflex | gab | 3
7 | Sienas līkums 16x1/2";i TECEflex | gab | 6
8 | Sienas līkums 25x3/4";i TECEflex | gab | 2
9 | Trejgabals/pāreja 25x16x25mm TECEflex | gab | 3
10 | Trejgabals/pāreja 32x16x32mm TECEflex | gab | 3
11 | Daudzslāņu caurule 25 (26x4,00mm, 50m) TECEflex | m | 20
12 | Daudzslāņu caurule 32 (32x4,00mm, 25m) TECEflex | m | 15
13 | Daudzslāņu caurule 16 (17x2,75mm, 5m) TECEflex | m | 10
14 | Pāreja 25x3/4" ā, silīcija bronza TECElogo-AX | gab | 1
15 | Pāreja 32x1", ā, silīcija bronza TECElogo-AX | gab | 1
16 | Pretkondensāta izolācija 35x6mm PE 10m rullis K-flex | m | 10
17 | Līkums 25x3/4";ā silīcija bronza TECElogo-AX | gab | 1
18 | Līkums 32x1";ā silīcija bronza TECElogo-AX | gab | 1
19 | Neilona klipsis 16-18mm TIA | gab | 10
20 | Neilona klipsis 25-28mm TIA | gab | 10
21 | Neilona klipsis 35mm TIA | gab | 10
22 | PPHT caurule Dn 50 25cm balta (080030) | gab | 4
23 | PPHT caurule Dn 50 50cm balta (080032) | gab | 2
24 | PPHT caurule Dn 50 1m balta (080033) | gab | 2
25 | PPHT caurule Dn 50 2m balta (080035) | gab | 2
26 | Līkums Dn50 15gr. balts (180303) | gab | 5
27 | Līkums Dn50 30gr. balts (180323) | gab | 5
28 | Līkums Dn50 45gr. balts (180333) | gab | 15
29 | Līkums Dn 50 67gr balts (180343) | gab | 5
30 | Līkums Dn50 88gr. balts (180363) | gab | 3
31 | T-gabals Dn 50/50 45gr. balts (180004) | gab | 1
32 | Līkums Dn75 88gr. (170364) | gab | 1
33 | T-gabals Dn 75/75 45gr. (170008) | gab | 1
34 | Pāreja Dn 75/50 garā (180605) balta | gab | 2
35 | Pāreja Dn110/75 īsā (170590) | gab | 1
36 | PPHT caurule Dn 75x1,9mm, 25cm (070040) | gab | 1
37 | Cauruļu stiprin. bez izolāc. 1½"; 46-50mm Vorpa | gab | 12
38 | Nerūs. tērauda lok. pievads 3/4'' 700 mm i-i Su-Flex, ar gumijas blīvēm | gab | 2
39 | Lodveida vent.ā-ā 1/2"; 40bar ar tauriņrokturi GF | gab | 6
40 | Lodveida vent.ā-ā 3/4; 40bar ar tauriņrokturi GF | gab | 2
41 | Trejgabals (I) 3/4'' GF | gab | 1
42 | Trejgabals (I) 1'' GF | gab | 1
43 | Izlietnes maisītājs i12 INFINITY 014 Herz | gab | 6
44 | Sifons glāze ar izplūdi 1 1/4'' x D32mm Viega | gab | 6
45 | IZLIETNE CERSANIT MARKET 40CM | gab | 1
46 | IZLIETNE CERSANIT ARTECO 50 | gab | 5
47 | Uzmava ar pāreju i-ā 1/2''-3/8'', hromēta GF | gab | 12
[9 empty] | Kopā : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā €: |  | 0 | 0 | 0 | 0
Uzņēmuma virsizdevumi €:
Peļņa ___%
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% €:
Kopā €:
PVN 21% €:
Objekta izmaksas €:
*Darba realizācijjā iespējams tāmē norādītos materiālus aizvietot ar ekvivalentiem
Tāmi sastādīja: