**2. pielikums**

Cenu aptaujai “Apkures sistēmas remonta darbi Lībagu sākumskolas un

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vajadzībām”,

identifikācijas Nr. TNPz 2025/5

***DARBA UZDEVUMS***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Priekšmets** | **Nosacījumi** |
| 1. | **Iepirkuma priekšmets** | **“Apkures sistēmas remonta darbi Lībagu sākumskolas un Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vajadzībām”** |
| 2. | **Iestādes adrese:** | Lībagu sākumskola: “Lībagu sākumskola”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258  Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs: “Brīvā laika centrs”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 |
| 3. | **Katlumājas adrese:** | “Lībagu sākumskola”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258. Kadastra apzīmējums:88720060059009 |
| 3. | **Darba uzdevums** | ***Pretendents sagatavo tāmi par veicamajiem apkures sistēmas remonta darbiem:***  ***3.1. Apkures kalta granulu degļa un šneka remonts, norādīt tāmē visas pozīciju izmaksas, kas saistās ar veicamajiem darbiem*** (degļa demontāžu; padeves šneka demontāžu; degļa atjaunošanas un metināšanas darbi; padeves šneka atjaunošanas un metināšanas darbi; degļa montāžas darbi; šneka montāžas darbi; ugunsdrošā betona montāža; noslēgarmatūras nomaiņa; šneka reduktora remonts; apkures katla hidrauliskā pārbaude; palīgmateriālu izmaksas; iekļaut transporta izdevumus un citas papildus darbības, kuras nepieciešamas veicamo darbu izpildei).  ***3.2. Siltummezgla apkope un remonts, norādīt tāmē visas pozīciju izmaksas, kas saistās ar veicamajiem darbiem*** (pretvārsta DN 40mm nomaiņa ar vītnēm un savienojumiem; siltā ūdens siltummaiņa montāžas darbi; vecā ūdens siltummaiņa ķīmiskā skalošana, palīgmateriālu izmaksas, iekļaut transporta izdevumus un citas papildus darbības, kuras nepieciešamas veicamo darbu izpildei).  ***3.3. Papildus darbi siltummezglā*** (filtru tīrīšana DN 50mm; trīs virziena vārsta nomaiņa DN 50mm).  Lai precizētu montāžas iespējas un izmaksas, obligāta objekta apsekošana iepriekš sazinoties, tālrunis [+371 26396227](about:blank), 27048043 (Solveiga Dāvidsone).  Pretendents visus darbu veic ar saviem tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem). |
| 4. | **Termiņš** | Līguma izpildes termiņš: **10 (desmit) dienas no līguma parakstīšanas brīža.** |
| 5. | **Cita informācija** | -.Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, noformēts atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem.  - Viens pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājumu. |

|  |
| --- |
| [datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |