2.pielikums

Atkārtotai cenu aptaujai “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Mērsraga

kapličas vienkāršotai atjaunošanai”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/129

Projektēšanas uzdevums

|  | Objekta nosaukums | Kapliča Mērsraga “Meža kapos” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemesgabala kadastra Nr. | 8878 003 0389 001 |  |  |  |  |
|  | Objekta adrese | “Meža kapi”, Mērsrags, Talsu novads, LV-3284 |  |  |  |  |
|  | Būvniecības veids | Būvniecība |  |  |  |  |
|  |  | Jauna būvniecība | Pārbūve | Atjaunošana |  | Nojaukšana |
|  |  | - | - | X |  | - |
|  | Objekta būvniecības kārtas | Būvdarbus nav paredzēts sadalīt būves kārtās. |  |  |  |  |
|  | Inženierbūves grupa, funkcijas un parametri | Kapliča, 1272- Kulta ēkas |  |  |  |  |
|  | Pasūtītājs | Talsu novada pašvaldība Mērsraga pagasta pārvalde, Reģ. Nr.: 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201 |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja kontaktpersonas | Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Marika Grohjacka, tālr. 28642346, e-pasts: marika.grohjacka@talsi.lv |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas veids | Vienkāršotā atjaunošana |  |  |  |  |
|  | Esošās situācijas/objekta apraksts | Mērsraga pagasta Meža kapu kapličā konstatēts, ka ir ievērojami nosēdusies grīda. Pagasta pārvalde nekavējoties pasūtīja ēkas tehniskā stāvokļa apsekošanu. Ēkas apsekošana veikta 24.10.2022, kuras laikā veikta ēkas atsevišķu nesošo konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa novērtēšana. Ēku nesošajām konstrukcijām kostatatēti sekojoši defekti: 1.Nosēdusies zāles grīda uz grunts, skatīt ēkas defektu apsekošanas un konstatācijas telpas plānu ar fotogrāfijām. Grīda nosēdusies sākot no zāles vidus uz pagraba telpas pusi par 30÷40mm. Būtiskākie apstākļi kāpēc šāda veida grīda uz grunts konstrukcijas defekts varētu rasties: 1.1. nekvalitatīvu būvmateriālu pielietojums, kā piemēram, smalkas smilts vai nekvalitatīvu šķembu pamatnes izveide, ko nevar noblietēt atbilstoši būvnormatīvos noteiktajiem tehniskajiem parametriem; 1.2. sakarā ar to, kad ēka atrodas uz nogāzes, ilglaicīgā termiņā, nekvalitatīvu darbu veikšanas rezultātā, kā piemēram, dabiskās grunts samiekšķēšanās vai sasalšanas rezultātā, varētu rasties grunts izskalojumi vai nosēdumi, kura rezultātā grīda uz grunts sāk sēsties un deformēties. 2. Kapličas ēkas nesošās grīdas uz grunts konstrukcijai nav nodrošināta mehāniskā stiprība un stabilitāte, kas šobrīd ietekmē lietošanas drošību un atrodas pirms avārijas stāvoklī. 3. Kopumā vērtējot ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti nav konstatētas neatbilstības, kas ietekmē būves drošumu. Ir konstatēts nesošās grīdas uz grunts konstrukcijas pirmsavārijas stāvoklis, kas neietekmē ēkas kopējo mehānisko stiprību un stabilitāti |  |  |  |  |
|  | Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts | Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, lai novērstu ekspluatācijas ierobežojumus Mērsraga Kapličā. Projektēšanu veikt saskaņā ar 2022.gada 28. oktobrī veikto ēkas “TEHNISKĀS APSEKOŠANAS SLĒDZIENU”. Paredzēt izstrādāt grīdas uz grunts, jauno grīdas pīrāga konstrukciju, pirms tam demontējot visu esošo grīdu uz grunts. Pirms darbu izpildes jābūt izstrādātam darbu veikšanas projektam, kur noteikti jāparedz esošās grunts nomaiņa ar rupjgraudainas smilts aizbēršanu un blietēšanu. Darbus izpildīt stingri ievērojot LBN prasības un drošības tehnikas noteikumus. Darbu izpildes laikā kapličas ēka pilnībā jāslēdz, līdz pilnīgu remontdarbu pabeigšanai. Pēc projekta realizācijas tiktu nodrošināts, ka grīdas seguma stiprība atbilst apmeklētāju maksimālajam skaitam, kas ir 1 cilvēks uz m2. Paredzēts veikt esošās grīdas demontāžu un jaunas grīdas/pamatnes izbūvi. |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ieceres dokumentācijā ietvert risinājumus | - Vispārīgie nosacījumi: - Būvniecības dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LR spēkā esošajam būvniecības regulējumam, līgumam par būvniecības dokumentācijas izstrādi un labai profesionālajai praksei, ņemot vērā objekta funkciju. - Projekta risinājumos izvērtēt materiālu lietderību - lai tiktu izvēlēti iespējami ilgtspējīgi, funkcionāli, viegli ekspluatējami, pēc iespējas saimnieciski izdevīgi materiāli, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem. |  |  |  |  |
|  | Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu | - Vides aizsardzības pasākumi VAP: - Būvniecības iecerē iekļaut visas skartās teritorijas vides aizsardzības pasākumus. |  |  |  |  |
|  | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |  |  |  |
|  | Sagatavot izejmateriālus projektēšanai | Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt visus tehniskos noteikumus un saskaņojumus, kas nepieciešami būvniecības dokumentācijas sagatavošanai. |  |  |  |  |
|  | Fotofiksācijas | Izstrādā Izpildītājs, ja nepieciešams |  |  |  |  |
|  | Dizainu | Visiem elementiem un mazām arhitektūras formām piedāvāt rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavojamu elementu variantus saskaņošanai ar Pasūtītāju izmaksu salīdzināšanai projektēšanas sākumstadijā. |  |  |  |  |
|  | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ieceres iesnieguma veids | Aizpilda Izpildītājs. Paraksta Pasūtītājs pēdējā darba grupas sanāksmē. |  |  |  |  |
|  |  | Paskaidrojuma raksts |  |  | Būvniecības iesniegums |  |
|  |  | X |  |  | - |  |
|  | Īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |  |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Ja, nepieciešams pasūta pasūtītājs. |  |  |  |  |
|  | Papildus izejmateriāli projektēšanai |  |  |  |  |  |
|  | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |  |  |  |  |  |
|  | Talsu novada pašvaldība Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; pasts @talsi.lv, 63232110 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |
|  | AS “Sadales tīkls”; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; info@sadalesstikls.lv; 67726000; AS “Sadales tīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļa; Stendes iela 10, Talsi, Talsu novads, LV-3201 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |
|  | SIA “TET”; elektroniskajā sistēmā | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |
|  | VAS “Latvijas valsts ceļi”; K. Mīlenbaha 25, Talsi, LV – 3201; 63224077 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |
|  | Talsu novada pašvaldības, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa; Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; dome@talsi.lv, 63232110 | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami |  |  |  |  |
|  | Citi tehniskie noteikumi | Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai |  |  |  |  |
|  | NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |
|  | Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs | Nosaka atbilstoši veiktajai tirgus izpētei |  |  |  |  |
|  | Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi Būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu |  |  |  |  |
|  | Saskaņošana ar Pasūtītāju | - saskaņā ar projektēšanas līgumu noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnējās idejas vizuālo risinājumu – konceptuālo plānojuma skici un aprakstu; - risinājumi projektēšanas darbu sākumstadijā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc TI (ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes) apstiprinājuma ar GeoDati, prezentējami Pasūtītāja pārstāvim un darba grupai; - ne retāk kā reizi mēnesī, Izpildītājs piedalās projektēšanas procesa sanāksmē Pasūtītāja telpās risinājumu savlaicīgai saskaņošanas nodrošināšanai. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tikšanās tiek organizētas biežāk; - būvniecības dokumentāciju saskaņot visās institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Talsu novada pašvaldību un ar skarto zemju īpašniekiem; - Izpildītājs iesniedz pilno būvniecības dokumentu eksemplāru un piedalās noslēdzošajā darba grupas sanāksmē kopā ar Pasūtītāju. Sanāksmē izskata būvniecības dokumentāciju. Ja būvniecības dokumentācija ir atbilstoša visām prasībām, Pasūtītājs paraksta būvniecības ieceres iesniegumu. Ja būvniecības dokumentācijā konstatēti trūkumi, tad tas tiek atgriezts atpakaļ Izpildītājam labošanai un tiek norunāta nākamā darba grupas sanāksme. - Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvniecības iesnieguma parakstīšanas, Izpildītājs saskaņoto būvniecības dokumentāciju iesniedz izskatīšanai Talsu novada būvvaldē. - Talsu novada būvvalde izskata būvniecības dokumentāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; - Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņojuma Talsu novada būvvaldē, Pasūtītājs pieņem izstrādāto būvniecības dokumentāciju saskaņā ar projektēšanas līgumu. |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijas sastāvs un eksemplāru skaits | - Būvniecības dokumentācijai jāatbilst šādām prasībām: - “Būvniecības likums”. - MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. - MK noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Talsu novada pašvaldības 14.05.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem”. - MK noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. - Būvniecības dokumentācijas sastāvs un noformējums: - Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; FF; SA; TS-L u.c. dokumenti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. - Sagatavot BA un T. - Tāmē iekļaut arī pārējos nepieciešamos izdevumus, tajā skaitā autoruzraudzības izmaksas. - Iesniegt pilnu DOP. - Prasības būvniecības dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai: - Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot MS Word (doc vai docx formātā); - Grafiskie materiāli elektroniskā formā izmantojot AutoCad (dwg formātā); - IS, BA un T elektroniskā formā, izmantojot MS Excel (xls formātā); - Būvniecības dokumentācija iesniedzama papīra izdrukās 3 (trijos) eksemplāros un 1 eksemplārs elektroniskā formā CD vai uz cita datu nesēja (dokumenti Adobe Reader, tāme sagatavojama MS Excel. Rasējumi dwg un pdf formātā). Būvniecības dokumentācijas kopijas uz CD vai cita datu nesēja nododami reizē ar sējumiem; - Būvniecības dokumentācijas papīra formāta kopijai jābūt identiskai ar elektroniskajā formā iesniegto. |  |  |  |  |
|  | ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM |  |  |  |  |  |
|  | Visām projekta dokumentācijas markām izstrādāt detalizāciju tādā pakāpē, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību. |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības dokumentācijā un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskiem parametriem. |  |  |  |  |  |
|  | BŪVPROJEKTA AUTORUZRAUDZĪBA |  |  |  |  |  |
| 33. | Autoruzraugam jāveic Autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši šā Līguma noteikumiem un Ministru kabineta 19.08.2015. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem, sekmējot Būvobjekta atjaunošanu atbilstoši Būvprojektam un tā kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. |  |  |  |  |  |
| 34. | Autoruzraudzību veic visā Būvobjekta būvdarbu izpildes laikā un pabeidz to ar Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, noslēguma atskaites iesniegšanu un Autoruzraudzības nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un citu Līgumā ietverto pienākumu izpildes. |  |  |  |  |  |
| 35. | Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. |  |  |  |  |  |
| 36. | Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. |  |  |  |  |  |
| 37. | Autoruzraugs apseko Būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ieraksta noteikta parauga autoruzraudzības žurnālā. Fiksē autoruzraudzības žurnālā visas atkāpes no Būvprojekta. |  |  |  |  |  |
| 38. | Autoruzrauga pienākums ir nodrošināt konkrēto autoruzraudzības speciālistu apmeklējumus saskaņā arautoruzraudzības plānu, kā arī pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties Būvobjekta būvniecības procesā iesaistīto grupu sanāksmēs un apsekot Būvobjektu. |  |  |  |  |  |
| 39. | Autoruzraugs informē Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem. |  |  |  |  |  |
| 40. | Autoruzraugam jānodrošina pārstāvja ierašanās Būvobjektā ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc Pasūtītāja projekta vadītāja, būvdarbu vadītāja vai objekta būvuzrauga rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā norādītajā laikā. |  |  |  |  |  |
| 41. | Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Autoruzraugam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus, tai skaitā, ja nepieciešams, ierosināt papildus ekspertīžu nepieciešamību. |  |  |  |  |  |
| 42. | Būvdarbu gaitā pārbauda Būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību Būvprojekta arhitektūras risinājumiem; laikus pārbauda Būvobjektā lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem. |  |  |  |  |  |
| 43. | Ja būvniecības laikā būvprojektā tiek konstatētas kādas nepilnības, tad Autoruzraugam ir jānovērš šīs nepilnības autoruzraudzības kārtībā, nepieprasot par to papildus samaksu |  |  |  |  |  |

| Amats, vārds, uzvārds (pretendenta vai tā pilnvarotās personas) |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |