## Tāme
1.pielikums Cenu aptaujai "Laucienes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" teritorijas apgaismojuma atjaunošana", identifikācijas Nr. TNPz 2022/55
Lokālā tāme
"Laucienes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" teritorijas apgaismojuma atjaunošana", identifikācijas Nr. TNPz 2022/55
Objekta nosaukums: Teritorijas apgaismojums
Objekta adrese: "Bitīte", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV - 3285
Nr. | Darbu apjoms | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Apgaismojuma armatūras montāža balstā | gab. | 14
2 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 8
3 | Apgaismojuma balsta demontāža | gab. | 10
4 | Apgaismojuma balsta pamata montāža | gab. | 8
5 | Automātslēdža montāža | gab. | 17
6 | Cauruļu montāža | m | 8
7 | Asfalta frēzēšana un atjaunošana | m2 | 4
8 | Izpilddokumentācija, elektriskie mērījumi, trases uzmērīšana | objekts | 1
9 | Kabeļa montāža balstā | m | 126
10 | Kabeļa montāža caurulē | m | 21
11 | Kabeļa montāža tranšejā | m | 115
12 | Kabeļa montāža pa sienu | m | 5
13 | Kabeļu gala apdares montāža 0,4 kV | gab. | 4
14 | Rakšanas atļaujas saņemšana | gab. | 1
15 | Tranšejas aizbēršana | m | 115
16 | Tranšejas rakšana | m | 115
17 | Tranšejas sagatavošana | m | 115
Nr.p.k. | Materiālu saraksts | Mērv. | Daudz.
1 | Apg.a armatūra LED80W 3000K IP65 | kompl. | 14
2 | Apgaismojuma staba gumijas blīve | kompl. | 8
3 | Apgaismojuma staba pamats P-1,3 | gab. | 8
4 | Apgaismojuma staba pieslēgspaile automātam SV | gab. | 14
5 | Apgaismojuma stabs 6,5m | gab. | 8
6 | Automāts 1f 16A "B" | gab. | 3
7 | Automāts 1f 6A "B" | gab. | 14
8 | DIN sliede automātu montāžai | gab. | 1
9 | Konsole "L" veida | gab. | 2
10 | Konsole "T" veida | gab. | 4
11 | Konsole "T" veida 90° | gab. | 2
12 | Caurule 450N d=50 | m | 8
13 | Caurule 750N d=50 | m | 13
14 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 155
15 | Kabelis XPJ 3x1.5 | m | 112
16 | Kabeļu gala apdare 4-35mm EPKT0015 | gab. | 4
17 | Kabeļu signāllenta MBN | m | 115
18 | Nozarošanas spaiļu komplekts 4x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV50 | gab. | 9
19 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Sociālais nodoklis (23,59%)
Kopā
PVN 21%
Pavisam kopā ar PVN
Sastādīja:

## Tāme 2
Lokālā tāme 2.
Laucienes PII Bitīte teritorijas apgaismojuma atjaunošana
Objekta nosaukums: Teritorijas apgaismojums
Objekta adrese: "Bitīte", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV - 3285 |  |  | Tāmes izmaksas :
Tāme sastādīta: