**2.pielikums**

Cenu aptauja “Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene””, identifikācijas Nr. TNPz 2021/107

**Projektēšanas uzdevums**

**Būvniecības dokumentācijas izstrādei**

**“*Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene””***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekta nosaukums | Iekšējā ugunsdzēsības tīkla projekta izstrāde TNP iestādē pansionātā “Lauciene” | | | | |
|  | Zemesgabala kadastra Nr. | 88700170035 | | | | |
|  | Objekta adrese | “Pansionāts” , Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov.,LV-3285 | | | | |
|  | Būvniecības veids | **Būvniecība** | | | | |
| Jauna būvniecība | Pārbūve | Atjaunošana | Ierīkošana | |
|  |  |  | **X** | |
|  | Objekta būvniecības kārtas | 1 (vienā) kārtā | | | | |
|  | Būves grupa, funkcijas un parametri | III grupa | | | | |
|  | Pasūtītājs | Talsu novada pašvaldība | | | | |
|  | Pasūtītāja kontaktpersona (ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e –pasts) | Pansionāta “Lauciene” apsaimniekošanas speciālists Ivo Alksnis  Tālr.: +37129590312  e-pasts: [ivo.alksnis@talsi.lv](mailto:ivo.alksnis@talsi.lv)​​ | | | | |
|  | Būvniecības dokumentācijas veids | Būvprojekts minimālā sastāvā | | | |  |
| Būvprojekts | | | |  |
| Apliecinājuma karte | | | | X |
| Paskaidrojuma raksts | | | |  |
| Sabiedrības informēšanas materiāls | | | |  |
| Būvniecības iecere publiskās apspriešanas materiāls | | | |  |
|  | Esošās situācijas/objekta apraksts | Pansionātā “Lauciene” iekšējais ugunsdzēsības tīkls (caurules) ir uzstādīts no PVC materiāla, kurš neatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 221-15 56.punktam, bet tieši: iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna darbības ilgums ugunsgrēka gadījumā nespēs nodrošināt ūdens padevi vismaz 45 minūtes. | | | | |
|  | Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts | Izstrādāt projektu tikai iekšējam ugunsdzēsības tīklam no metāla caurulēm( vai projektēt jaunu ūdensapgādes un ugunsdzēsības tīklu, nomainot PVC caurules pret metāla). | | | | |
|  | Īpašie nosacījumi | Projektā nepieciešams iestrādāt ūdens spiediena paaugstināšanas sistēmu. | | | | |