1. pielikums

Cenu aptaujai “Celtniecības moduļa izgatavošana un piegāde mācību treniņu procesa nodrošināšanai Talsu novada Sporta skolā”, identifikācijas Nr. TNPz 2021/106

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Celtniecības moduļa izgatavošana un piegāde mācību treniņu

procesa nodrošināšanai Talsu novada Sporta skolā”

- Iepirkuma priekšmets: celtniecības modulis Talsu novada Sporta skolai.

- Termiņš: 5 (piecu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

- Skaits: 1 gab.

- Celtniecības moduļa izskats un specifikācija:

5. Specifikācija :

Rūpnieciski ražots moduls

5.1. Izmēri – 6000mm x 5000mm x 2700mm

5.2. Krāsa – Zils RAL 5010

5.3. Izmantotie materiāli:

5.3.a. balti plastika logi verami (1500mm x 1200mm) – 4 gab.

5.3.b. ārējās rolešu žalūzijas  – 4 gab.

5.3.e. ārējās metāla durvis  ( 900mm x 2006mm x 40mm) – 1 gab.

6. Pilnīga elektroinstalācija:

4.a. lampas – 4 gab.

4.b. rozetes - 8 gab.

7. Citi aprīkojumi

8. Uz grīdas osb 18mm noklāts ar linoleju, balti laminēti KSP 16mm griesti , siltināti ar PAROC (vai ekvivalents) vati 100mm un OSB/3  10mm. Sienas apšūtas ar rannira 0,6 siltinājums no putupolestera ( 70mm ) un laminētā KSP 16mm.

9. Garantija: Piegādātājs uzņemas atbildību par piegādāto produktu un nodrošina vismaz 3 gadu (36 mēnešu) garantiju un defektu novēršanu 5 (piecu) darba dienu laikā no defekta pieteikšanas brīža.