2.pielikums

Cenu aptauja “Sašķidrinātā naftas gāzes (kurināmā gāze) piegāde

un gāzes tvertnes apkopes Talsu novada pašvaldības vajadzībām”, ID Nr. TNPz 2021/73

**tehniskā specifikācija**

**“Sašķidrinātā naftas gāzes (kurināmā gāze) piegāde un gāzes tvertnes apkopes Talsu novada pašvaldības vajadzībām”**

1. Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība (Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads).
2. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Paredzētais apjoms** | **Pretendenta piedāvājums**  (aizpilda Pretendents) |
| 1. Pretendentam jāpiedāvā sašķidrināta naftas gāzē (kurināmā gāze) un veikt gāzes tvertnes apkopi. Pasūtītāja pieprasītais sašķidrinātā naftas gāzes daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo sašķidrinātā naftas gāzes daudzumu. 2. Piegādātājam jānodrošina kurināmās sašķidrinātās naftas gāzes (ar propāna un propilēna sastāva daudzums ne mazāk kā 95%) piegāde apkurei, kura atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasībām par kurināmās sašķidrinātās naftas gāzes kvalitāti. 3. Pretendentam sašķidrinātā naftas gāze jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto adresi:  * “Ambulance”, Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284; * Upesgrīvas Saieta nams "Mazvalteri", Upesgrīva, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284.  1. Veicot piegādi, Pretendentam jāievēro darba drošības un vides aizsardzības prasības. 2. Piegādātājs nodrošina gāzes tvertnēm apkopi Pasūtītāja norādītajās adresēs saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”. 3. Sašķidrinātā naftas gāzē jāpiegādā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 4. Piegādes apjoms vienā reizē ne vairāk kā 1 (viena) tonna. 5. Piegādātājs sašķidrināto naftas gāzi uzpilda gāzes tvertnēs, kas atrodas Pasūtītāja norādītajās adresēs. | Adrese: “Ambulance”, Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads,  LV-3284  Piegādes apjoms: ***5,5 tonnas***  Apkope: ***1 reizi gadā.*** |  |
| Adrese: Upesgrīvas Saieta nams, "Mazvalteri", Upesgrīva, Mērsraga pagasts, Talsu novads, LV-3284  Piegādes apjoms: ***3,5 tonnas.***  Apkope: ***1 reizi gadā.*** |

**Sašķidrinātā naftas gāze (kurināmā gāze)** tiek iepirkta pēc faktiski nepieciešamā daudzuma.

**Sašķidrinātā naftas gāze (kurināmā gāze)** vienā reizē tiks iepirkta atbilstoši pasūtītāja faktiski nepieciešamajam apjomam.

Paraksts \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*