2.pielikums

“Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada pašvaldības

vajadzībām 2021/2022. gada apkures sezonā”, ID Nr. TNPz 2021/72

**tehniskā specifikācija**

**“Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Talsu novada pašvaldības vajadzībām 2021/2022. gada apkures sezonā”**

1. Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība (Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads).
2. Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Paredzētais apjoms (*l*)** | **Pretendenta piedāvājums** (aizpilda Pretendents) |
| 1. Pretendentam jāpiedāvā marķētā kurināmā dīzeļdegviela. Pasūtītāja pieprasītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.
2. Degvielai jāatbilst 26.09.2000. LR MK noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un standartam LVS NE 590+A1:2011 un citiem LR spēkā esošajiem standartiem.
3. Pretendentam kurināmā degviela jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto rezervuāru, kura tilpums ir 3000 litri.
4. Veicot piegādi, Pretendentam jāievēro darba drošības un vides aizsardzības prasības.
5. Degvielas piegādi jānodrošina 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
 | 10 000 |  |

**Pasūtītāja degvielas rezervuārs atrodas Lielā ielā 25, Mērsragā, Mērsraga pagastā.**

**Degviela tiek iepirkta pēc faktiski nepieciešamā daudzuma.**

**Degviela vienā reizē tiks iepirkta atbilstoši pasūtītāja faktiski nepieciešamajam apjomam.**

Paraksts \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Tehniskais piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*