## UKT
4. pielikums
“Ielas apgaismojuma izbūve Fabrikas ielā, posmā no Fabrikas ielas 3 līdz Fabrikas ielai 21, Talsos”, ID. Nr. TNPz 2021/34
Ielu apgaismojuma izbūve Fabrikas ielā , posmā no Fabrikas ielas 3 līdz Fabrikas ielai 21, Talsos
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | kopā(€) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | summa (€)
Darbu apjoms
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 60
2 | Tranšejas sagatavošana kabeļu ieguldīšanai | m | 60
3 | Kabeļu montāža sagatavotā tranšejā | m | 393
4 | Caurules montāža tranšejā | m | 146
5 | Kabeļu ievēršana caurulē | m | 146
6 | Kabeļu galu apdares montāža | gab | 27
7 | Kabeļu pievienošana sadalnē, balstā | gab | 27
8 | Kabeļu ievēršana apg.balstā | m | 54
9 | Balstu montāža | gab | 12
10 | Betonu pamata montāža | gab | 12
11 | Gaismekļa montāža balstā | gab | 12
12 | Automātslēdžu montāža balstā | gab | 12
13 | Trases sakārtošana ar zālāja seguma atjaunošanu | m2 | 52
14 | Betona plātnes segums | m2 | 5
15 | Trases nospraušana | m | 304
16 | Tarses digitālā uzmērīšana | m | 304
17 | Rakšajas atļaujas saņemšana | objekts | 1
18 | Tehnsikās dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1
19 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Materiālu apjoms
1 | Apgaismojuma balsts 4,5m | gab | 12
2 | Apg.balsta betona pamatne 4,5m balstam | gab | 12
3 | Apg.balsta blīvgumija | gab | 12
4 | Spaiļu bloks SV15 | gab | 12 |  |  |  |  | 0
5 | Automātiskais drošinātājs1B6A | gab | 12
6 | Gaismeklis SITECO 5XA5252F1A28 LATERNE LED 19,8 W, 3000K, 1680ml | gab | 12
7 | Lokanais kabelis NYM-J 3x1,5mm2 | m | 54 | [7 empty] | 0
8 | Kabelis AXMK 4x16 | m | 393
9 | Kabeļu galu apdares EPKT 0015 (4-35mm2) | kompl. | 26
10 | Kabeļu galu apdares EPKR 0031 (50-70mm2) | kompl. | 1
11 | Caurule EVOCAB Flex 110mm 450N | m | 103
12 | Caurule EVOCAB Hard 110mm 750N | m | 43
13 | Kabeļu signāllenta | m | 320
14 | Sadalne ABB CDC 420 (Individuāli komplektējama) | kompl. | 1
15 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
16 | Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi % | kompl. | 1
[9 empty] | KOPĀ |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Virsizdevumi | 4% |  |  |  | 0
[9 empty] | Peļņa | 5% |  |  |  | 0
[9 empty] | KOPĀ |  |  |  |  | 0
[12 empty] | PVN 21% |  | 0
[12 empty] | KOPĀ AR PVN |  | 0